Приложение № 3

к Договору № А17-07/22

от «17» июля 2022 г.

.

Дефектовочная ведомость к Акту приема-возврата № 1 от 16 сентября 2022 г.

г. Москва                                                                                                                                                          «16» сентября 2022 г.

| Наименование дефектного оборудования | Цена руб. | Кол-во, шт | Сумма | Дефект | Работы по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рама с лестницей | 1400,00 | 3 | 4 200,00 | Вмятины, деформация горизонтальных элементов, нарушена геометрия изделия | Восстановлению не подлежит |
| Рама проходная | 1200,00 | 35 | 42 000,00 | Вмятины, деформация горизонтальных элементов, нарушена геометрия изделия | Восстановлению не подлежит |
| Связь горизонтальная | 250,00 | 9 | 2 250,00 | Вмятины, нарушена геометрия изделия | Восстановлению не подлежит |
| Связь диагональная | 650,00 | 17 | 11 050,00 | Вмятины, нарушена геометрия изделия | Восстановлению не подлежит |
| Настил дер. 1,0х1,0м | 450,00 | 1 | 450,00 | Сломаны доски, бруски | Восстановлению не подлежит |
| Итого |  |  | 59 950,00 |  |  |

| От «Арендодателя»: Генеральный директор ООО «ЭНКИ» ________________ / Шапошников Ю. В. / | От «Арендатора»: Генеральный директор ООО «ПК СОЮЗ» _________________/ Бессчетнов О. А. / |
| --- | --- |